Białystok, 16 września 2026 r.

MIASTO BIAŁYSTOK

(nazwa Zamawiającego)

DIN-II.271.17.2026

(znak sprawy)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej/dostawy/usługi*, 
o wartości zamówienia powyżej 30 000 zł netto do kwoty mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto

- Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skuteczne zgłoszenie robót budowlanych w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby podlewania trawy na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Białymstoku, ul. Magnoliowa 13, zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia do zamówieniu oraz poniższymi założeniami:

- przyłącze wodne z rur PE DN 63 z wcinką do sieci wodociągowej 
PVC DN 160 mm, znajdującej się na działce nr ewid. geod. 3161, które należy zakończyć studnią wodomierzową z kręgów betonowych DN 1200 mm w pasie zielonym,

- długość przyłącza z rur PE DN 63 mm ok. 14 m, głębokość ok. h = 1,8 m,

- trasa przyłącza przebiega przez teren zielony,

- na trasie przyłącza występuje uzbrojenie podziemne, tj. gazociąg DN 100 mm.

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

- Teren placówki znajduje się na działce gminnej o nr ewid. geod. 3161, obręb 
6 – Starosielce Południe. Na terenie objętym zadaniem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

- opracowanie dokumentacji projektowej:

- projekty wykonawcze – 3 egz.,

- szczegółowy przedmiar robót – 2 egz.,

- kosztorys inwestorski uproszczony – 2 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiar i kosztorys 
w formacie excel*, PDF* i ath* - 1 egz.,

- inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją (3 egz.); przy konieczności wycinki uwzględnienie wszystkich robót związanych z wycinką, karczowaniem 
i wywozem oraz projekt nasadzeń zastępczych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej – 2 egz.

Przed wykonaniem robót budowlanych konieczna jest pisemna akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, decyzje, warunki techniczne przyłączenia, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami,

- wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z:

- pełną obsługą geodezyjną (w tym mapą poinwentaryzacyjną w 5 egz. 
z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej),

- organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu 
do obiektu w trakcie trwania robót,

- przeprowadzeniem wymaganych badań,

- czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z:

- operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów 
na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, dokumentacja powykonawcza, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.),

- załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie.

- zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia szczegółowo określa projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu).

- Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 t.j.).

Uwagi:

- Ponieważ roboty będą realizowane na terenie czynnego obiektu, wykonawca winien je wykonywać w porozumieniu z dyrekcją placówki.

- Opracowując dokumentację projektową należy mieć na uwadze kolizje planowanej inwestycji z sieciami i instalacjami uzbrojenia terenu.

- W przypadku kolizji należy od gestorów uzyskać warunki zabezpieczenia 
oraz prowadzić roboty w sąsiedztwie ze szczególną ostrożnością.

- Należy uzyskać warunki techniczne od Wodociągów Białostockich oraz uzgodnić

z nimi projekt wykonawczy przyłącza.

- Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do uporządkowania terenu oraz odtworzenia stanu pierwotnego na własny koszt.

- Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokonać pomiarów 
w naturze.

- Wytwórcą i posiadaczem odpadów w postaci złomu (stal/żelazo) powstałych 
w trakcie realizacji robót jest miasto Białystok, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Białymstoku.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 
5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 %.

- Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów, urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 - 102 ustawy Pzp, w szczególności:

  - przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, 
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,

  - jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w sposób, o którym mowa w ppkt 10.1 Wykonawca winien wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

  - sporządzając dokumentację projektową Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

Kody CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45332000-3 – Roboty instalacyjnej wodne i kanalizacyjne

- Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy w tym:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz skuteczne zgłoszenie robót 
w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w  Białymstoku - terminie 
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie robót budowlanych -  w terminie  3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

- jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 
że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie – zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

- Warunki udziału:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący osobami, które skierują do realizacji zamówienia publicznego posiadające:

- uprawnienia budowlane do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- z  postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Dokumenty wymagane w ofercie:

- formularz ofertowy według załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,

- pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału – oświadczenie wykonawcy 
na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu,

- inne dokumenty – zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1A do ogłoszenia 
o zamówieniu.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

- Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
lub pisemnie.

- Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: din@um.bialystok.pl do dnia 
22 /09/2026 r. do godz. 11 : 00

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający po otwarciu ofert prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej* informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.

- Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:

- Anna Trojanowska, tel. 85 879 74 03, e- mail: din@um.bialystok.pl

- Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w  3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15.

- Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.

- Zamawiający poprawi w treści oferty:

- oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego lub ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17.

- W uzasadnionych okolicznościach zamawiający unieważni postępowanie.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.

- Informację o wyniku postępowania zamawiający prześle pocztą elektroniczną/opublikuje na stronie internetowej zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej*.

- Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia/w zleceniu*.

- W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu* zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 170 000 złotych netto.

- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119, str 1, sprost. Dz. U UE.L.2018.127, str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r.), zwanego RODO, informuję, że:

- administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski 
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

- w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 
się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 
15-950 Białystok, tel. 85  879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta,

- dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym 
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane 
na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności 
dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;

- przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- przysługuje Pani/Panu prawo do:

- prawo do  dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  na zasadach określonych w art. 17 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;

- prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;

- dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym  profilowaniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Klim

………..…………………………………………………..

(podpis Kierownika Zamawiającego/jego Zastępcy/Sekretarza/osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić”

Załączniki:

- formularz ofertowy – zał. nr 1

- zestawienie kosztów zadania – zał. nr 1A

- projekt umowy – zał. nr 2

- rysunek  – zał. nr 3