Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
       Załącznik nr 1 do umowy




Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest Zakup 10 sztuk regałów paletowych wraz z montażem na potrzeby magazynu.

Parametry techniczne:

1. Metalowe regały paletowe przeznaczone do użytku wewnątrz budynku z uwzględnieniem wymagań norm PN-15512/2022, PN - EN 15620, PN-EN 15629 oraz PN- EN 15635.
2.Jeden segment składa się z:
· Czterech nóg magazynowych o wysokości min 4600 mm 
· Min czterech półek. Jedna składa się z dwóch trawersów (belek) o długości (szerokość) min. 2700 mm oraz dwóch krótszych trawersów (belek) o długości (głębokość) min 1100 min. (na 3 palety Euro)
· Jeden segment zawiera cztery poziomy składowania.
· Maksymalne obciążenie półki 4500 kg
· Połączenia śrubowe i zaczepowe
· Podkładki poziomujące nogi,

3. Ilość niezależnych segmentów – 10
4. Osłona słupa boczna na jeden regał – 4 sztuki
5. Osłony czołowe regału.
6. Blokady belek - zamki trawersów.
7. Dodatkowe półki siatkowe na belki regału – 12 sztuk
8. Tabliczka informacyjna
9. Regały zabezpieczone powłoką antykorozyjną, malowane proszkowo.
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